附件一

广南县人民医院

污水处理委托检测服务内容及要求

- 检测项目包含但不仅限于以下目录

- 广南县人民医院污水自行监测内容及频次

| 序号 | 排口 | 项目 | 采样方法及频次 | 执行单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排口 | 色度 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 2 |  | BOD（五日生化需氧量） | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 3 |  | 阴离子表面 活性剂 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 4 |  | 石油类 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 5 |  | 动植物油 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 6 |  | 挥发酚 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 7 |  | 总氰化物 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 8 |  | 氨氮 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 9 |  | COD（化学需氧量） | 1次/每周，3个混合采样。 | 委托第三方 | 52次/年 |
| 10 |  | Ph | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 11 |  | SS（悬浮物） | 1次/每周，3个混合采样。 | 委托第三方 | 52次/年 |
| 12 |  | 总余氯（以C1计） | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 13 |  | 肠道致病菌（沙门氏菌） | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 14 |  | 肠道致病菌（志贺氏） | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 15 |  | 粪大肠菌群 | 1次/月，3个混合采样。 | 委托第三方 | 12次/年 |
| 16 | 科室预处理设施排放口(DW002) | 总α放射性 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 17 |  | 总β放射性 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 18 |  | 总汞 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 19 |  | 总镉 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 20 |  | 总铬 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 21 |  | 六价铬 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 22 |  | 总砷 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 23 |  | 总铅 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 24 |  | 总银 | 1次/季，3个混合采样 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 25 | 无组织周界废气 | 甲烷 | 次/季。每2h采样一次，共采集4次。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 26 |  | 臭气浓度 | 次/季。每2h采样一次，共采集4次。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 27 |  | 氨（氨气） | 次/季。每2h采样一次，共采集4次。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 28 |  | 氯 | 次/季。每2h采样一次，共采集4次。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 29 |  | 硫化氢 | 次/季。每2h采样一次，共采集4次。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 30 | 废气排放口（DA001) | 硫化氢 | 次/季。非连续性采样至少3个。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 31 |  | 臭气浓度 | 次/季。非连续性采样至少3个。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 32 |  | 氨（氨气） | 次/季。非连续性采样至少3个。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 33 | 发热门诊预处理排口、 皮肤科预处理排口 | 粪大肠菌群 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 34 |  | pH | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 35 |  | 化学需氧量 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 36 |  | 五日生化需氧量 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 37 |  | 悬浮物 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 38 |  | 氨氮 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 39 |  | 石油类 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 40 |  | 动植物油类 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 41 |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 42 |  | 色度 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 43 |  | 挥发酚 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 44 |  | 总氰化物 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 45 |  | 总铅 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 46 |  | 总镉 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 47 |  | 总砷 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 48 |  | 总银 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 49 |  | 总铬 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 50 |  | 总汞 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 51 |  | 六价铬 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 52 |  | 总余氯 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 53 |  | 总α放射性 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 54 |  | 总β放射性 | 1次/半年，3个混合采样。 | 委托第三方 | 2次/年 |
| 55 | 污泥 | 粪大肠菌群数 | 约15天一次，共采1个样，样品重量大于1kg。 | 委托第三方 | 清掏前检测 |
| 56 |  | 蛔虫卵死亡率 | 约15天一次，共采1个样，样品重量大于1kg。 | 委托第三方 | 清掏前检测 |

- 广南县传染病医院污水自行监测内容及频次

| 序号 | 排口 | 项目 | 采样方法及频次 | 执行单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排口 | 色度 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 2 |  | BOD（五日生化需氧量） | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 3 |  | 阴离子表面 活性剂 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 4 |  | 石油类 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 5 |  | 动植物油 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 6 |  | 挥发酚 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 7 |  | 总氰化物 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 8 |  | 氨氮 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 9 |  | COD（化学需氧量） | 1次/每周，3个混合采样。 | 委托第三方 | 52次/年 |
| 10 |  | Ph | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 11 |  | SS（悬浮物） | 1次/每周，3个混合采样。 | 委托第三方 | 52次/年 |
| 12 |  | 总余氯（以C1计） | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 13 |  | 肠道病毒 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 14 |  | 结核杆菌 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 15 |  | 肠道致病菌（沙门氏菌） | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 16 |  | 肠道致病菌（志贺氏） | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 17 |  | 粪大肠菌群 | 1次/月，3个混合采样。 | 委托第三方 | 12次/年 |
| 18 |  | 总α放射性 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 19 |  | 总β放射性 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 20 |  | 总汞 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 21 |  | 总镉 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 22 |  | 总铬 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 23 |  | 六价铬 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 24 |  | 总砷 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 25 |  | 总铅 | 1次/季，3个混合采样。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 26 |  | 总银 | 1次/季，3个混合采样 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 27 | 污水处理站周界废气 | 甲烷 | 次/季。每2h采样一次，共采集4次。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 28 |  | 臭气浓度 | 次/季。每2h采样一次，共采集4次。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 29 |  | 氨（氨气） | 次/季。每2h采样一次，共采集4次。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 30 |  | 氯 | 次/季。每2h采样一次，共采集4次。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 31 |  | 硫化氢 | 次/季。每2h采样一次，共采集4次。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 32 | 废气排放口 | 硫化氢 | 次/季。非连续性采样至少3个。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 33 |  | 臭气浓度 | 次/季。非连续性采样至少3个。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 34 |  | 氨（氨气） | 次/季。非连续性采样至少3个。 | 委托第三方 | 4次/年 |
| 35 | 污泥 | 粪大肠菌群数 | 清掏前采样，样品重量大于1kg。 | 委托第三方 | 清掏前检测 |
| 36 |  | 蛔虫卵死亡率 | 清掏前采样，样品重量大于1kg。 | 委托第三方 | 清掏前检测 |
| 37 |  | 肠道致病菌 | 清掏前采样，样品重量大于1kg。。 | 委托第三方 | 清掏前检测 |
| 38 |  | 肠道病毒 | 清掏前采样，样品重量大于1kg。 | 委托第三方 | 清掏前检测 |

二、依据《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005、采购人排污许可证副本监测要求和上级部门要求，负责对采购人污水处理水污染物、大气污染物、污泥进行检测并出具相应检测报告，检测报告内容应按照采购人要求出具并且负责进入全国排污许可证管理信息平台填写、上报、出具排污许可证执行报告（季度、年度）给予采购人，配合采购人填报生态环境部门、卫健部门相关网站数据。

三、当采购人出现废水、废气、噪音检测数值超过国家要求标准时，要及时提供有效性的指导意见并参与检测符合要求为准，检测费用不在另算。

四、化学需氧量、悬浮物每周日前出具检测报告；粪大肠菌群数每月25号前出具检测报告；其他检测项目出具检测报告时限为采样工作结束后25个工作日，并将加盖相应资质印章的检测报告纸质版和电子扫描件发于采购人。

五、指派专人按照采购人废水、废气、污泥监测内容采集频次到医院实际采集标本。

- 六、采购人需污泥清淘时，负责依据GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》4.3.2污泥清淘前进行监测，并在10个工作日内出具相应检测报告。

- 七、委托检测期限内按照生态环境部门发布最新标准开展检测工作。